## Tabelle1
Tageslastprofile |  | e-netz Südhessen HG0: Gültigkeit ab dem 01.01.2006
Dynamisierung |  | y = | 0 | *x4 + | 0 | *x3 + | 0 | *x2 + | 0 | *x +
1/4-h-Leistungswerte |  | P in W bei 1.000 Wh/a
Es ist bei der Ausrollung des Lastgangs darauf zu achten, dass alle Nachkommastellen der normierten Profile verwendet werden.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergang
|  | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag
| 0:15 | 52.7255 | 55.2218 | 50.6134 | 53.284 | 50.26 | 50.3173 | 51.8281 | 53.7806 | 50.2163
| 0:30 | 50.4657 | 55.6214 | 48.8782 | 51.1206 | 51.0316 | 49.2789 | 49.6266 | 53.9229 | 48.9819
| 0:45 | 47.3406 | 54.9135 | 46.4327 | 48.7327 | 54.2232 | 48.1961 | 46.8945 | 54.2776 | 47.1482
| 1:00 | 45.6001 | 55.1202 | 45.0307 | 47.0391 | 55.0212 | 46.8881 | 45.6709 | 54.3958 | 46.3414
| 1:15 | 44.3684 | 54.9078 | 44.1847 | 45.083 | 54.1463 | 45.4548 | 43.7793 | 53.9299 | 44.1762
| 1:30 | 43.5736 | 54.1592 | 43.5775 | 44.0141 | 53.0119 | 43.9839 | 43.2407 | 52.9753 | 43.1726
| 1:45 | 43.0079 | 53.0648 | 43.0305 | 42.6101 | 51.7253 | 42.6727 | 42.0531 | 51.8001 | 41.4215
| 2:00 | 42.5453 | 51.7378 | 42.3313 | 41.7518 | 50.4398 | 41.565 | 41.3755 | 50.509 | 40.3161
| 2:15 | 42.0469 | 50.5403 | 41.3554 | 40.5884 | 49.627 | 40.9194 | 40.8925 | 49.445 | 39.5905
| 2:30 | 41.6144 | 49.4618 | 40.2379 | 40.2084 | 49.135 | 40.5436 | 40.829 | 46.8893 | 39.4515
| 2:45 | 41.3473 | 48.7214 | 39.2592 | 39.5788 | 48.94 | 40.2947 | 40.6434 | 46.6082 | 39.1767
| 3:00 | 41.1963 | 48.1233 | 38.4015 | 38.6467 | 48.7604 | 40.026 | 40.5669 | 45.6358 | 38.8171
| 3:15 | 41.2442 | 47.981 | 37.9835 | 37.7635 | 47.7233 | 39.2396 | 40.674 | 44.2065 | 38.3029
| 3:30 | 41.4998 | 48.0504 | 37.8207 | 37.5652 | 47.2152 | 38.5352 | 41.129 | 44.6358 | 37.8072
| 3:45 | 42.1589 | 48.3141 | 37.8011 | 38.3117 | 46.5512 | 38.1972 | 41.8219 | 44.7558 | 37.2821
| 4:00 | 42.9609 | 48.5142 | 37.6984 | 40.1091 | 46.1641 | 37.6763 | 42.8099 | 44.5207 | 36.7429
| 4:15 | 44.0268 | 48.6668 | 37.5011 | 41.9069 | 45.7673 | 37.4528 | 44.0919 | 44.2167 | 36.2789
| 4:30 | 45.3602 | 48.7909 | 37.2521 | 43.0561 | 44.8 | 37.3228 | 45.4661 | 42.4319 | 35.8238
| 4:45 | 47.249 | 49.2879 | 37.3381 | 44.3785 | 45.5371 | 37.3833 | 47.1643 | 40.9305 | 35.6787
| 5:00 | 49.2632 | 49.8408 | 37.6301 | 44.9435 | 45.4089 | 37.7104 | 48.9987 | 40.3787 | 35.6375
| 5:15 | 50.1623 | 50.5846 | 38.2223 | 46.2562 | 46.4402 | 38.2358 | 51.0288 | 41.6913 | 35.9234
| 5:30 | 51.1257 | 51.3858 | 39.3323 | 46.4996 | 48.8739 | 38.9625 | 52.7174 | 45.6287 | 36.4631
| 5:45 | 52.4077 | 52.6163 | 40.709 | 46.9777 | 51.5597 | 40.1031 | 53.5582 | 48.3462 | 37.3062
| 6:00 | 54.362 | 53.9281 | 42.19 | 47.8214 | 55.0542 | 42.1276 | 53.1115 | 50.3967 | 38.3699
| 6:15 | 59.5901 | 55.9627 | 43.7106 | 51.0199 | 59.0514 | 44.343 | 55.7713 | 50.9795 | 39.931
| 6:30 | 64.2806 | 57.5685 | 44.9196 | 55.9441 | 62.1996 | 45.4299 | 57.8979 | 53.0961 | 41.7881
| 6:45 | 68.9886 | 59.4948 | 45.2321 | 62.9409 | 65.8141 | 46.4625 | 60.7064 | 55.9524 | 43.7439
| 7:00 | 73.4622 | 62.6546 | 45.695 | 72.9111 | 70.2714 | 47.9699 | 63.7688 | 60.2135 | 47.9187
| 7:15 | 98.7382 | 68.3299 | 46.124 | 85.3807 | 78.4443 | 49.0549 | 82.3914 | 66.6989 | 51.3729
| 7:30 | 129.3793 | 77.8851 | 45.5343 | 101.5412 | 87.3507 | 49.4602 | 107.0978 | 74.6627 | 52.843
| 7:45 | 160.7896 | 87.6732 | 46.2796 | 120.4754 | 96.0542 | 49.5841 | 136.43 | 84.1396 | 53.3339
| 8:00 | 190.6003 | 99.095 | 47.8779 | 140.774 | 104.752 | 49.0864 | 165.6817 | 94.4161 | 53.6716
| 8:15 | 217.3015 | 109.2166 | 49.1555 | 163.3595 | 112.5288 | 49.117 | 193.2335 | 104.5611 | 53.5806
| 8:30 | 239.1444 | 120.446 | 51.4644 | 185.25 | 119.8806 | 49.3665 | 216.437 | 113.7265 | 53.6975
| 8:45 | 255.284 | 129.9254 | 53.8507 | 204.1032 | 126.2304 | 49.6652 | 235.6446 | 121.7884 | 54.323
| 9:00 | 266.1802 | 136.7339 | 56.2023 | 219.2846 | 131.6919 | 50.8817 | 249.82 | 128.364 | 55.6945
| 9:15 | 271.6015 | 142.447 | 59.2104 | 229.4084 | 135.2149 | 52.8208 | 257.828 | 132.3622 | 57.6625
| 9:30 | 273.9571 | 146.4675 | 62.7154 | 235.7886 | 139.0944 | 55.8116 | 263.0508 | 135.2106 | 60.7861
| 9:45 | 274.2326 | 149.3134 | 66.5302 | 239.1731 | 141.2532 | 58.8397 | 264.5709 | 137.0048 | 63.6436
| 10:00 | 274.665 | 152.1594 | 70.1795 | 240.0416 | 142.7382 | 60.9724 | 265.3063 | 138.9329 | 65.9237
| 10:15 | 276.6312 | 154.2472 | 73.4317 | 239.186 | 144.1422 | 61.9881 | 266.1425 | 141.1595 | 67.6093
| 10:30 | 278.1212 | 156.9023 | 76.1747 | 240.8915 | 144.1648 | 63.0289 | 267.1714 | 142.4142 | 68.3197
| 10:45 | 279.3581 | 157.756 | 78.5617 | 240.9982 | 144.2691 | 63.2069 | 268.1667 | 144.002 | 69.1161
| 11:00 | 281.1937 | 158.0111 | 80.9312 | 242.1431 | 144.0957 | 63.4318 | 270.5376 | 144.9507 | 69.8159
| 11:15 | 281.0551 | 157.4924 | 82.313 | 243.7576 | 142.6358 | 63.9704 | 272.545 | 143.5528 | 70.2503
| 11:30 | 282.1353 | 156.4551 | 83.9468 | 244.2602 | 140.9128 | 64.1842 | 274.0847 | 142.1624 | 70.8177
| 11:45 | 281.5447 | 155.8255 | 84.7015 | 243.4617 | 138.4578 | 64.9013 | 273.01 | 141.4278 | 71.2069
| 12:00 | 278.0892 | 155.0722 | 85.3977 | 239.8112 | 136.444 | 65.3129 | 270.2257 | 140.9911 | 71.6794
| 12:15 | 270.285 | 153.8726 | 85.94 | 234.2288 | 134.1185 | 65.7512 | 264.9679 | 140.485 | 71.8019
| 12:30 | 263.4461 | 153.5134 | 85.5728 | 225.4762 | 131.6028 | 66.1949 | 256.326 | 139.5723 | 71.6612
| 12:45 | 253.4903 | 152.3028 | 85.4197 | 215.6572 | 128.4829 | 66.5958 | 245.6636 | 138.1452 | 71.243
| 13:00 | 243.4942 | 149.0116 | 84.4623 | 205.1364 | 125.087 | 66.3428 | 232.8948 | 136.1652 | 70.5645
| 13:15 | 232.7711 | 143.5041 | 83.0773 | 195.3244 | 120.5553 | 65.8324 | 218.9424 | 131.9291 | 69.343
| 13:30 | 222.1992 | 137.6261 | 81.6152 | 187.2926 | 115.4942 | 65.1801 | 205.4301 | 126.8063 | 67.9468
| 13:45 | 212.1363 | 130.3624 | 80.2414 | 182.5082 | 109.8841 | 64.5521 | 194.8983 | 120.1505 | 66.4808
| 14:00 | 209.2812 | 124.4769 | 78.7809 | 180.8781 | 103.9334 | 63.4599 | 189.2043 | 113.2171 | 65.2728
| 14:15 | 210.7417 | 117.6139 | 77.6002 | 183.7949 | 97.4654 | 62.055 | 190.0568 | 106.0263 | 64.121
| 14:30 | 215.6403 | 111.3588 | 76.0611 | 189.2353 | 90.6061 | 60.0625 | 195.2586 | 98.3919 | 62.8037
| 14:45 | 221.4022 | 105.2854 | 74.8003 | 195.0853 | 83.9611 | 58.2305 | 202.5914 | 91.5401 | 61.3161
| 15:00 | 228.0266 | 101.2826 | 74.4988 | 199.7589 | 78.6062 | 56.4412 | 209.4147 | 85.521 | 60.0046
| 15:15 | 232.9403 | 98.5897 | 73.7502 | 200.1751 | 74.2789 | 55.0471 | 213.6957 | 81.2182 | 58.4182
| 15:30 | 236.6405 | 96.523 | 72.8707 | 197.6528 | 71.2427 | 53.9963 | 215.9526 | 77.9261 | 56.9115
| 15:45 | 236.9715 | 94.2703 | 72.4029 | 193.6153 | 69.4688 | 53.3787 | 216.2845 | 75.8475 | 55.8198
| 16:00 | 235.5817 | 92.5061 | 71.2948 | 187.6268 | 68.4335 | 53.0136 | 214.9003 | 74.3956 | 54.9043
| 16:15 | 232.6775 | 90.1888 | 69.6708 | 179.4528 | 67.5128 | 53.1336 | 210.6065 | 73.9451 | 54.0093
| 16:30 | 229.7306 | 88.2642 | 68.377 | 173.1128 | 67.3975 | 53.437 | 206.2413 | 72.827 | 53.9212
| 16:45 | 223.9435 | 87.3254 | 68.0822 | 166.5686 | 67.3362 | 54.3791 | 199.7811 | 72.3864 | 54.2661
| 17:00 | 217.3888 | 87.3018 | 68.9462 | 159.5148 | 67.0128 | 55.0922 | 192.8491 | 72.3859 | 55.0833
| 17:15 | 210.2271 | 88.016 | 70.0944 | 152.6687 | 66.726 | 56.2323 | 184.6296 | 72.6506 | 56.7134
| 17:30 | 201.7614 | 89.589 | 72.6456 | 145.4627 | 67.72 | 58.068 | 175.2842 | 73.5746 | 59.8501
| 17:45 | 192.2612 | 92.5684 | 76.2449 | 138.6506 | 68.2912 | 59.7457 | 165.9377 | 75.1314 | 62.7038
| 18:00 | 183.3002 | 95.1006 | 79.9182 | 131.4024 | 69.7404 | 61.3394 | 156.4623 | 76.9419 | 65.7888
| 18:15 | 173.894 | 97.7858 | 83.3297 | 124.4892 | 70.7707 | 62.4028 | 145.7543 | 77.3866 | 67.699
| 18:30 | 162.5204 | 99.4421 | 86.5229 | 117.1266 | 71.899 | 62.9489 | 134.956 | 77.3251 | 69.1387
| 18:45 | 151.1862 | 101.1463 | 89.2851 | 110.1806 | 71.9964 | 63.7848 | 123.0228 | 77.1273 | 69.7325
| 19:00 | 140.9385 | 101.1794 | 90.6981 | 102.0234 | 71.2321 | 64.969 | 113.9631 | 76.5262 | 70.9733
| 19:15 | 130.8373 | 101.1445 | 92.0342 | 95.159 | 71.586 | 65.1951 | 105.4256 | 75.4663 | 70.4462
| 19:30 | 121.5616 | 101.3062 | 93.1829 | 89.2081 | 71.5402 | 66.8803 | 98.3848 | 75.4292 | 71.5623
| 19:45 | 113.663 | 100.9647 | 93.1106 | 84.3084 | 70.7554 | 67.4797 | 92.9992 | 75.4266 | 72.0731
| 20:00 | 107.1227 | 100.1863 | 92.0878 | 80.3614 | 71.0177 | 68.882 | 88.0161 | 75.158 | 73.0633
| 20:15 | 103.3308 | 98.3235 | 90.5871 | 79.2101 | 70.8376 | 69.7468 | 85.4292 | 75.0542 | 73.1288
| 20:30 | 100.586 | 95.3662 | 88.2661 | 79.0493 | 71.1018 | 70.1121 | 84.0225 | 74.8891 | 73.0684
| 20:45 | 98.9323 | 91.9705 | 85.2782 | 78.861 | 70.7105 | 69.3087 | 82.6341 | 74.3202 | 72.0835
| 21:00 | 96.7008 | 87.952 | 82.1052 | 78.7117 | 71.4435 | 69.1709 | 81.8385 | 74.2819 | 71.7943
| 21:15 | 89.5838 | 81.2158 | 75.1011 | 77.361 | 69.6752 | 67.6785 | 79.5443 | 73.9297 | 69.3464
| 21:30 | 86.9409 | 77.5428 | 71.9087 | 75.4366 | 68.1924 | 66.3499 | 76.864 | 72.8248 | 67.0643
| 21:45 | 80.576 | 73.8872 | 68.8213 | 72.6697 | 66.0838 | 64.0002 | 73.8732 | 71.2538 | 64.2676
| 22:00 | 76.6288 | 70.8573 | 65.9577 | 70.2818 | 63.6705 | 60.8518 | 71.1711 | 70.5399 | 61.2016
| 22:15 | 72.6961 | 67.0751 | 63.0122 | 68.4333 | 62.3385 | 59.9431 | 67.9766 | 67.7472 | 59.1703
| 22:30 | 69.6456 | 64.4108 | 60.3098 | 66.395 | 59.6158 | 57.7282 | 67.0839 | 64.7004 | 56.1282
| 22:45 | 66.081 | 61.8944 | 57.6321 | 64.6866 | 57.9125 | 54.4538 | 64.5878 | 61.13 | 53.9916
| 23:00 | 63.7655 | 59.5802 | 55.0493 | 63.1358 | 56.3386 | 52.0636 | 62.5239 | 58.2329 | 52.0549
| 23:15 | 61.7171 | 57.6349 | 52.6799 | 61.3357 | 54.6682 | 49.745 | 60.5102 | 55.9277 | 50.1681
| 23:30 | 59.544 | 55.8714 | 50.5476 | 59.5026 | 53.3082 | 48.0991 | 58.4733 | 54.1139 | 48.6912
| 23:45 | 57.5404 | 54.2494 | 48.8403 | 57.5442 | 52.1584 | 46.8626 | 56.3654 | 52.6168 | 47.5949
| 24:00 | 55.3831 | 52.6629 | 47.6786 | 55.4869 | 50.5633 | 45.9948 | 54.0749 | 51.3056 | 46.8657
392621315