## Tabelle1
Tageslastprofile |  | e-netz Südhessen HL0: Gültigkeit ab dem 01.01.2006
Dynamisierung |  | y = | 0 | *x4 + | 0 | *x3 + | 0 | *x2 + | 0 | *x +
1/4-h-Leistungswerte |  | P in W bei 1.000 Wh/a
Es ist bei der Ausrollung des Lastgangs darauf zu achten, dass alle Nachkommastellen der normierten Profile verwendet werden.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Winter |  |  | Sommer |  |  | Übergang
|  | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag | Werktag | Samstag | Sonntag
| 0:15 | 71.1857 | 73.4011 | 66.5804 | 64.7946 | 60.1218 | 61.2105 | 68.205 | 69.4999 | 62.6902
| 0:30 | 68.1002 | 72.375 | 64.206 | 61.8936 | 59.446 | 59.3043 | 65.0738 | 67.5777 | 60.6949
| 0:45 | 64.1663 | 70.261 | 61.2968 | 59.0485 | 61.6806 | 57.6747 | 61.5377 | 66.2821 | 58.6214
| 1:00 | 61.9276 | 69.6667 | 59.7338 | 57.3402 | 61.4431 | 56.2476 | 60.1058 | 65.0293 | 58.2534
| 1:15 | 60.3155 | 68.8831 | 58.8295 | 55.3515 | 59.7512 | 55.0637 | 57.7534 | 63.6893 | 56.4843
| 1:30 | 59.0884 | 67.7712 | 58.1635 | 54.436 | 58.1337 | 54.1184 | 57.2817 | 62.2529 | 56.2875
| 1:45 | 58.2375 | 66.4423 | 57.6483 | 53.0385 | 56.5708 | 53.3326 | 55.8364 | 60.8158 | 55.0157
| 2:00 | 57.6253 | 64.9218 | 57.121 | 52.1648 | 55.1126 | 52.654 | 55.1893 | 59.5452 | 54.3528
| 2:15 | 57.186 | 63.6245 | 56.5742 | 50.6179 | 53.9013 | 52.1901 | 54.7473 | 58.5151 | 53.8147
| 2:30 | 57.0222 | 62.3932 | 56.1221 | 49.8008 | 53.0269 | 51.7123 | 54.7302 | 55.6823 | 53.8017
| 2:45 | 56.9577 | 61.3155 | 55.7042 | 48.5644 | 52.4442 | 51.3635 | 54.4328 | 55.3579 | 53.5507
| 3:00 | 56.764 | 60.1249 | 55.2746 | 46.8506 | 51.864 | 50.8968 | 53.9875 | 53.7873 | 53.3574
| 3:15 | 56.4087 | 58.8682 | 55.1109 | 46.1863 | 50.4037 | 48.1136 | 53.3761 | 51.3052 | 53.0959
| 3:30 | 55.921 | 57.5957 | 54.9155 | 44.2271 | 49.4928 | 46.2623 | 52.8341 | 50.6394 | 53.095
| 3:45 | 55.4984 | 56.6057 | 54.9278 | 44.8436 | 48.4023 | 46.0495 | 52.4864 | 49.8073 | 53.1365
| 4:00 | 55.0945 | 55.7521 | 54.8659 | 44.1537 | 47.4193 | 44.967 | 52.2065 | 48.8978 | 53.0225
| 4:15 | 54.8011 | 55.3314 | 54.7689 | 44.1472 | 46.4728 | 44.6859 | 52.2827 | 48.4157 | 52.7328
| 4:30 | 54.7038 | 55.2388 | 54.8024 | 43.4827 | 44.905 | 43.9451 | 52.4001 | 46.6741 | 52.3946
| 4:45 | 55.2027 | 55.7345 | 55.3517 | 43.4115 | 45.0992 | 44.3486 | 52.8074 | 45.381 | 52.446
| 5:00 | 56.058 | 56.1701 | 56.1025 | 43.8498 | 44.5415 | 45.9214 | 53.5321 | 45.0388 | 52.8258
| 5:15 | 57.4068 | 56.7352 | 57.1008 | 46.3138 | 45.3241 | 48.3889 | 54.5081 | 46.438 | 53.8577
| 5:30 | 59.7008 | 57.1683 | 59.2206 | 48.0586 | 47.6509 | 52.3459 | 56.1095 | 50.6033 | 55.9573
| 5:45 | 62.8991 | 58.0556 | 62.5854 | 50.3991 | 50.3409 | 56.0492 | 58.6486 | 53.4712 | 59.3232
| 6:00 | 67.0505 | 59.104 | 67.2933 | 52.3445 | 54.0671 | 62.105 | 62.6283 | 55.8687 | 64.2913
| 6:15 | 73.972 | 61.124 | 73.8631 | 55.4683 | 58.7556 | 69.68 | 68.3237 | 57.1184 | 71.7755
| 6:30 | 81.9527 | 63.3833 | 81.9362 | 59.3171 | 63.4365 | 77.2288 | 75.75 | 61.0644 | 81.7333
| 6:45 | 90.5159 | 67.1972 | 90.392 | 64.9642 | 69.9659 | 86.7596 | 84.7813 | 67.4938 | 94.4939
| 7:00 | 102.1387 | 74.1135 | 101.348 | 73.6034 | 79.2985 | 100.2228 | 96.2427 | 77.5935 | 115.6938
| 7:15 | 115.5246 | 86.1128 | 114.9636 | 85.0888 | 95.3974 | 116.2937 | 109.8944 | 92.7974 | 140.0443
| 7:30 | 128.0651 | 104.9418 | 128.1905 | 99.8966 | 114.41 | 133.526 | 124.263 | 111.2051 | 162.6757
| 7:45 | 139.8397 | 125.6274 | 147.0745 | 116.1851 | 134.3845 | 151.2998 | 140.6451 | 131.78 | 183.8183
| 8:00 | 151.7598 | 149.3406 | 171.0051 | 131.6607 | 154.7011 | 167.1157 | 156.2075 | 152.3308 | 204.1137
| 8:15 | 164.1019 | 171.0112 | 195.3769 | 146.3877 | 173.31 | 182.6247 | 171.243 | 170.4827 | 220.584
| 8:30 | 174.9057 | 193.8881 | 222.4078 | 158.1463 | 190.1639 | 195.1384 | 183.0194 | 184.75 | 233.6487
| 8:45 | 182.5058 | 212.8396 | 244.7769 | 165.4871 | 203.0374 | 201.776 | 190.9618 | 195.4768 | 242.3716
| 9:00 | 186.2143 | 225.9666 | 257.4307 | 168.4605 | 210.936 | 203.6822 | 193.2433 | 202.2025 | 245.1316
| 9:15 | 185.2728 | 235.4571 | 260.2806 | 166.269 | 211.4041 | 199.3573 | 188.4211 | 203.3656 | 240.3069
| 9:30 | 180.8056 | 239.5024 | 255.4079 | 160.4232 | 209.0071 | 192.0376 | 179.5999 | 201.3616 | 232.5893
| 9:45 | 173.4034 | 238.1151 | 245.3637 | 152.1335 | 201.4248 | 181.879 | 167.5305 | 195.9953 | 219.5685
| 10:00 | 164.3698 | 232.3446 | 232.1848 | 142.6285 | 191.6181 | 169.7219 | 155.5983 | 189.2033 | 203.9424
| 10:15 | 154.7707 | 221.0754 | 218.2384 | 133.653 | 181.6587 | 158.3804 | 145.7793 | 181.5732 | 188.5092
| 10:30 | 145.09 | 209.2127 | 205.2243 | 128.4464 | 171.5236 | 151.2813 | 138.7092 | 173.0672 | 173.6017
| 10:45 | 137.2462 | 196.9256 | 195.3405 | 125.264 | 164.604 | 146.4697 | 134.5598 | 167.1962 | 163.4144
| 11:00 | 133.6855 | 189.2135 | 191.001 | 126.1968 | 161.5187 | 145.9206 | 134.3334 | 164.6166 | 158.5335
| 11:15 | 134.1068 | 187.7223 | 190.9656 | 131.09 | 161.7908 | 149.6754 | 137.0925 | 164.343 | 158.5919
| 11:30 | 138.3109 | 189.9729 | 195.5666 | 137.3137 | 164.1026 | 153.9127 | 141.2247 | 166.7037 | 162.119
| 11:45 | 142.4727 | 193.0648 | 198.5165 | 142.5226 | 165.1674 | 157.8467 | 143.9779 | 169.7105 | 164.9719
| 12:00 | 143.3646 | 192.6432 | 197.9841 | 143.4991 | 163.6001 | 157.0065 | 143.901 | 169.8465 | 165.2432
| 12:15 | 138.3964 | 185.4694 | 191.2633 | 139.1941 | 156.5949 | 150.2837 | 139.5183 | 164.9133 | 159.6858
| 12:30 | 131.6075 | 174.8693 | 178.6301 | 130.2452 | 146.1745 | 139.9313 | 131.517 | 156.0856 | 150.2439
| 12:45 | 122.8119 | 161.9 | 165.4449 | 119.9134 | 134.1259 | 128.4974 | 122.5034 | 145.6241 | 139.1592
| 13:00 | 115.6359 | 148.6831 | 152.5873 | 110.6263 | 123.2567 | 117.6586 | 114.3503 | 136.3627 | 129.1006
| 13:15 | 111.2986 | 137.5848 | 143.4905 | 104.356 | 114.5891 | 110.2926 | 108.5904 | 128.4198 | 121.3015
| 13:30 | 109.226 | 129.9141 | 137.9274 | 100.9445 | 108.3655 | 106.0239 | 104.9502 | 122.6739 | 116.1185
| 13:45 | 107.7726 | 123.4339 | 134.846 | 99.7316 | 103.5657 | 104.2018 | 102.9857 | 117.322 | 112.4894
| 14:00 | 108.4619 | 119.3594 | 132.4753 | 99.1378 | 99.6195 | 102.9896 | 101.774 | 112.3188 | 109.9478
| 14:15 | 108.3792 | 114.6586 | 130.396 | 98.7663 | 95.5026 | 101.7183 | 100.9347 | 106.6906 | 107.515
| 14:30 | 107.6545 | 110.5034 | 127.4935 | 98.4809 | 91.0847 | 99.7907 | 100.1456 | 100.4381 | 104.6697
| 14:45 | 106.3756 | 106.5843 | 124.8995 | 98.3739 | 86.9464 | 98.0731 | 99.603 | 94.9056 | 101.7427
| 15:00 | 105.7826 | 104.7972 | 123.7978 | 98.7298 | 83.9022 | 96.3564 | 99.1178 | 90.4187 | 99.5161
| 15:15 | 105.4567 | 104.188 | 122.0624 | 99.0968 | 81.6939 | 94.9221 | 98.6703 | 88.3428 | 97.2407
| 15:30 | 105.9398 | 104.2143 | 120.4142 | 99.5795 | 80.3979 | 93.7784 | 98.7238 | 87.3562 | 95.3228
| 15:45 | 106.3645 | 103.6116 | 119.9686 | 100.2797 | 80.1058 | 93.1343 | 99.0988 | 87.7731 | 94.28
| 16:00 | 107.6334 | 103.2551 | 119.3162 | 100.3913 | 80.1713 | 92.7253 | 99.9015 | 88.5341 | 93.5411
| 16:15 | 109.963 | 102.0752 | 118.6241 | 99.0573 | 79.9646 | 93.0416 | 100.5571 | 89.9995 | 92.7191
| 16:30 | 114.5233 | 101.5654 | 119.4474 | 98.8553 | 80.7341 | 93.7205 | 102.5638 | 90.5595 | 93.3292
| 16:45 | 120.4197 | 103.2338 | 122.4212 | 99.0949 | 81.8266 | 95.4333 | 105.2757 | 92.3464 | 95.1875
| 17:00 | 129.5587 | 107.7549 | 127.9965 | 99.98 | 83.4161 | 96.9845 | 109.8315 | 95.6283 | 98.4854
| 17:15 | 142.6035 | 115.4684 | 134.4663 | 102.4681 | 86.1647 | 99.5488 | 116.0074 | 100.4606 | 104.1831
| 17:30 | 157.7241 | 126.1553 | 144.2169 | 106.4951 | 92.0264 | 104.3788 | 123.9461 | 107.8641 | 114.1073
| 17:45 | 173.3533 | 141.0197 | 157.4557 | 113.0896 | 99.2859 | 110.6129 | 134.7066 | 117.9573 | 125.417
| 18:00 | 190.051 | 157.6605 | 173.025 | 121.9313 | 109.9999 | 119.4396 | 148.3731 | 130.7893 | 140.0054
| 18:15 | 206.2542 | 177.3615 | 190.7385 | 133.8363 | 122.5248 | 130.1836 | 163.5047 | 143.8738 | 155.1997
| 18:30 | 221.6479 | 197.0628 | 209.5384 | 146.4077 | 136.1373 | 141.5985 | 179.1078 | 156.9919 | 170.7406
| 18:45 | 234.5428 | 217.0071 | 227.5526 | 158.7284 | 147.206 | 153.4534 | 190.5663 | 169.321 | 183.5751
| 19:00 | 244.6124 | 231.4487 | 240.0956 | 166.3054 | 154.1069 | 164.3013 | 201.6124 | 178.2114 | 194.8664
| 19:15 | 249.3654 | 241.5272 | 248.9575 | 171.3258 | 159.7231 | 168.8224 | 206.6778 | 181.6885 | 196.6259
| 19:30 | 248.2652 | 246.776 | 253.0544 | 172.5459 | 160.8031 | 173.0894 | 207.1359 | 183.2169 | 198.3413
| 19:45 | 241.8978 | 245.2446 | 249.0748 | 170.0542 | 156.8656 | 171.0268 | 203.3757 | 180.9172 | 194.5582
| 20:00 | 230.1062 | 236.7016 | 237.7347 | 162.7509 | 152.0528 | 167.6242 | 193.1298 | 174.3276 | 189.3975
| 20:15 | 215.9089 | 219.8397 | 220.5001 | 154.7677 | 143.6552 | 160.1288 | 181.245 | 164.9492 | 179.8048
| 20:30 | 198.4716 | 197.3494 | 198.6575 | 144.5804 | 134.5644 | 149.8497 | 167.8364 | 153.536 | 169.0269
| 20:45 | 181.1262 | 174.0325 | 175.7244 | 133.2796 | 124.3264 | 137.3984 | 153.306 | 140.998 | 156.6159
| 21:00 | 164.043 | 152.7306 | 155.5945 | 123.8454 | 117.0564 | 128.0586 | 141.6802 | 130.5141 | 147.0464
| 21:15 | 143.3605 | 132.5698 | 133.5774 | 116.1258 | 107.7729 | 119.2552 | 131.0632 | 121.6999 | 135.2447
| 21:30 | 133.7484 | 122.1816 | 122.9966 | 110.6106 | 100.8816 | 113.3934 | 123.0175 | 113.9251 | 125.9201
| 21:45 | 121.099 | 114.6462 | 115.5759 | 105.5066 | 94.6105 | 107.3958 | 116.3388 | 107.3146 | 117.3632
| 22:00 | 113.8531 | 109.3863 | 110.0923 | 101.3806 | 89.0544 | 101.13 | 110.7975 | 103.7569 | 109.7663
| 22:15 | 107.3777 | 103.0448 | 105.0933 | 97.559 | 85.7683 | 98.5172 | 104.4319 | 98.4708 | 104.8677
| 22:30 | 102.539 | 98.0922 | 100.5364 | 92.9676 | 81.1016 | 93.6429 | 101.0803 | 93.6763 | 98.5861
| 22:45 | 96.9507 | 93.106 | 95.8953 | 88.4494 | 78.0063 | 87.0215 | 95.3306 | 88.2862 | 94.0475
| 23:00 | 92.8855 | 87.989 | 90.7579 | 84.1836 | 75.0643 | 81.5139 | 90.1521 | 83.3407 | 89.5246
| 23:15 | 88.5428 | 82.9879 | 85.1473 | 79.8304 | 71.6695 | 75.8549 | 85.2541 | 78.3603 | 84.2386
| 23:30 | 83.9059 | 78.121 | 79.3204 | 75.6751 | 68.5764 | 71.0841 | 80.5062 | 73.5025 | 79.0482
| 23:45 | 79.4847 | 73.7318 | 74.0961 | 71.783 | 65.7508 | 66.7479 | 76.0101 | 69.0469 | 74.2754
| 24:00 | 75.3669 | 70.0586 | 69.8707 | 68.1652 | 62.4733 | 63.0533 | 71.8487 | 65.258 | 70.146
392621310